О прохождении отопительного периода.

В районе началось прохождение отопительного периода.  Теплоустановки и тепловые сети запущены в работу.

Руководители организации должен обеспечить:

- содержание теплоиспользующих установок и тепловых сетей в исправном состоянии;

- организовать безопасную и надёжную эксплуатацию теплотехнического оборудования и тепловых сетей путём надлежащего обслуживания и ведомственного надзора, а именно,  назначить приказом ответственное лицо за общее состояние теплового хозяйства.

Лица, ответственные за техническое состояние и безопасную эксплуатацию теплового хозяйства обязаны обеспечить:

-содержание теплотехнического оборудования и тепловых сетей в работоспособном и исправном состоянии;

- эксплуатацию их в соответствии с требованием правил технической эксплуатации и правил техники безопасности, правил пользования тепловой энергией и других нормативно правовых актов;

- соблюдение гидравлических и тепловых режимов теплопотребления;

- рациональное расходование тепловой энергии;

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт.

В период прохождения отопительного периода руководителям и ответственным лицам необходимо усилить контроль за дисциплиной труда и техникой безопасности при эксплуатации  теплотехнического оборудования. При устойчивых среднесуточных температурах наружного воздуха ниже -15°С организовать круглосуточное дежурство ответственных работников эксплутационных служб и обеспечить их связь с дежурным персоналом энергоснабжающей организации (диспетчерской службой).

Организации на балансе у которых имеется жилищный фонд обязаны:

-обеспечить приём претензий от населения о нарушениях в работе систем теплоснабжения;

-проверить обоснованность претензий, принять необходимые меры по устранению выявленных нарушений;

-не допускать самовольного присоединения, снятия или рассверливания шайб, разбора (слива) воды с системы отопления;

-обеспечить круглосуточный доступ персонала энергоснабжающей организации на тепловые пункты, к трубопроводам  для контроля режима теплоснабжения;

-при длительных отключениях теплоснабжения из-за аварий необходимо организовать дежурство персонала. Обеспечить  контроль за состоянием внутренних систем теплоснабжения.  Во избежание размораживания систем теплоснабжения, по согласованию с энергоснабжающей организацией и местными исполнительными и распорядительными органами обеспечить опорожнение, а после ликвидации аварии – заполнение внутренних систем теплоснабжения.

Контроль за выполнением согласованных действий персонала в обычных и аварийных ситуациях возлагается на руководителя УКП «Жилкомхоз».

В целях безопасности, лицам не связанным с ремонтом и обслуживанием теплоустановок и тепловых сетей Запрещается:

-спускаться в тепловые камеры, колодцы, каналы;

-спускаться и пересекать в необорудованных местах  траншеи, каналы, где ведутся работы;

-приближаться к промоинам, образующимся в местах порыва трубопроводов;

-ходить по трубопроводам, конструкциям и перекрытиям;

-перелезать через трубопроводы надземной прокладки в местах, необорудованных перекидными мостиками;

-находиться в непосредственной близости от запорной, регулирующей  и предохранительной арматуры, фланцевых соединений трубопроводов;

-крутить задвижки, вентили, краны на трубопроводах;

-проникать в помещения тепловых пунктов;

-приближаться к местам, где ведутся работы по ремонту тепловых сетей и производятся сварочные работы;

-устраивать игры вблизи открытых люков тепловых камер и колодцев.

Пренебрежение этими правилами может привести к несчастному случаю.

Инспектор Глусской РЭИ               Ласоцкий А.В.