Порядок завершения отопительного сезона.

Решение о сроках завершения отопительного сезона принимаются областными, районными и городскими исполнительными комитетами,   когда установившаяся среднесуточная температура наружного воздуха  в течение трёх суток подряд составляет плюс 8 градусов Цельсия и выше. При этом могут приниматься во внимание прогнозы государственного учреждения ”Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды“.

Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, доводят до сведения населения информацию о принятом решении об окончании отопительного сезона и по согласованию с энергоснабжающей организацией производят отключение на тепловых пунктах систем отопления.

Отключение отопления производится в следующей очередности:

1-ая очередь – промышленные и прочие организации, общественные и  административные здания;

2-ая очередь – общегородские бани, театры, учреждения образования (за исключением школьных и детских дошкольных учреждений), общежития, жилищный фонд;

3-ая очередь – гостиницы, библиотеки, государственные архивы, музеи, учреждения социального обеспечения, медицинские, лечебно-профилактические, школьные и детские дошкольные учреждения образования.

Ответственность за невыполнение отключения систем отопления в установленный срок возлагается  на руководителей организаций, в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном основании) которых находятся указанные системы. Системы отопления потребителей до начала ремонтных работ должны оставаться заполненными теплоносителем.   Теплоисточники (котельные)  после окончания отопительного сезона переходятся на летний режим работы,  для обеспечения горячего водоснабжения.

Инспектор Глусской районной

энергогазинспекции                                           Ю.Б. Левченко