ПАМЯТКА

потребителям тепловой энергии, имеющим на своём балансе системы автоматического регулирования тепловой энергии

На основании  требований  ТКП 458-2023 (33240)  «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения организациям - потребителям тепловой энергии, имеющим на своём балансе системы автоматического регулирования тепловой энергии необходимо:

- обеспечить регулирование подачи теплового потока в системы отопления.

- обеспечить корректировку программ систем автоматического регулирования подачи тепловой энергии в зданиях жилищного фонда, прошедших тепловую реабилитацию, а также в целях возможности снижения температуры внутри административных, производственных, общественных зданий в нерабочее время, праздничные и выходные дни для исключения нерационального использования тепловой энергии.

- обеспечить за счет качественной работы автоматики регулирования соответствие температуры и расходов сетевой воды на водоподогревателях горячего водоснабжения и температуры обратной сетевой воды, возвращаемой из систем отопления, параметрам утвержденного температурного графика.

- обеспечить в периоды резких повышений температуры наружного воздуха оперативное регулирование подачи тепловой энергии, включая ручной режим, с целью исключения «перетопов».

- обеспечить исправное техническое состояние систем автоматического регулирования тепловой энергии в период эксплуатации в зимних условиях и принимать меры по предотвращению выхода из строя автоматики

-  установить контроль за соблюдением температурных графиков  в зависимости от температуры наружного воздуха и гидравлических режимов  по каждому тепловому пункту; при выявлении отклонений от заданных режимов  принимать меры по их приведению в соответствие утверждённому графику.

Глусская районная энергогазинспекция