ПАМЯТКА

по безопасности при эксплуатации бытового газопотребляющего оборудования

Во избежание возникновения аварии или аварийной ситуации после каждого	использования	газоиспользующего	оборудования	следует перекрывать все краны на нем и подводящем газопроводе.

Перед	каждым	использованием	газовых	водонагревателей и отопительного газового оборудования необходимо проверять тягу в	соответствии	с	техническими	(эксплуатационными)	документами изготовителя.

Помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, необходимо проветривать. Дефлекторы (решетки) вентиляционных каналов должны быть постоянно открыты. В квартирах на время работы газоиспользующего оборудования требуется обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха.

При	эксплуатации	газоиспользующего	оборудования	следует соблюдать требования, изложенные в руководствах по его эксплуатации, а также Правил пользования газом в быту утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г. № 1539.

При эксплуатации газоиспользующего оборудования, предназначенного для	приготовления	пищи,	необходимо	соблюдать	следующие требования:

осуществлять	постоянное	наблюдение	за	работающим газоиспользующим оборудованием, предназначенным для приготовления пищи. При закипании содержимого посуды убавить пламя поворотом ручки крана горелки;

при	пользовании	духовым	шкафом	периодически	наблюдать за работой горелок через смотровое окно, находящееся на дверце шкафа. В случае затухания пламени горелки следует закрыть все краны горелок и кран на входе к газоиспользующему оборудованию, предназначенному для приготовления пищи, проветрить шкаф во избежание ”хлопка“ газа и при необходимости осуществить розжиг горелки; горелки газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления пищи, их колпачки, решетки, подгорелочные листы и другие части периодически промывать моющими средствами.

При эксплуатации проточных газовых водонагревателей следует учитывать, что они работают только при определенном давлении воды (предусмотренном	техническими	данными	аппарата	и руководством по эксплуатации).

2

В случае, если при снижении давления воды горелка водонагревателя погаснет,	необходимо	закрыть	все	краны.	Разжигать	горелку водонагревателя	можно	только     после     восстановления	номинального давления потока воды.

Первичное	включение	в	работу	газовых	водонагревателей, отопительного газового оборудования производится газоснабжающей либо обслуживающей организацией под контролем газоснабжающей организации. Отключение на летний период отопительного газового оборудования с пломбированием отключающих устройств и его включение в работу после отключения производятся газоснабжающей организацией по заявкам потребителей газа и (или) их представителей.

При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации. При этом в помещении запрещается пользоваться открытым огнем, электрозвонками,	курить,	включать	и	выключать	электроосвещение и электроприборы. Необходимо также удалить из загазованного помещения людей и домашних животных.

Запрещается:

допускать	к	пользованию	газоиспользующим	оборудованием, предназначенным для приготовления пищи, детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием – детей до 14 лет, недееспособных лиц, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием; пользоваться	газоиспользующим	оборудованием	в	случае	его неисправности, несвоевременного проведения технического обслуживания, при обнаружении запаха газа, неисправности газопроводов, отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности;

оставлять открытыми вентили баллонов (если баллон установлен в помещении), краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, после окончания пользования газоиспользующим оборудованием;

оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме	рассчитанного	на	непрерывную	работу	и	оборудованного соответствующей автоматикой безопасности;

3

использовать для обогрева помещений газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи;

производить	самовольное	подключение,	отключение	газового оборудования, в том числе после его отключения газоснабжающими организациями, его перестановку с применением сварки или иных способов соединения, а также переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборку этого оборудования и его ремонт, вмешиваться в работу приборов индивидуального учета расхода газа, присоединять к газоиспользующему оборудованию самодельные горелки и другие приспособления;

привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и использовать их в качестве опор, ограничивать доступ к разъемным соединениям и отключающим устройствам на газопроводах;

сушить вещи над пламенем горелок газоиспользующего оборудования; использовать помещения, в которых установлено газоиспользующее

оборудование, не по назначению;

применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, газового оборудования;

подсоединять к газопроводам и газовому оборудованию, а также к индивидуальным баллонным установкам (далее – ИБУ) самодельные горелки и другие приспособления;

эксплуатировать газоиспользующее оборудование при:

неисправности дымовых и вентиляционных каналов, присоединительных дымоотводов;

отсутствии тяги;

срабатывании автономного сигнализатора (извещателя) обнаружения угарного газа, установленного в помещении;

отсутствии актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных жилых и (или) нежилых помещениях, выдаваемых специализированной организацией, либо отсутствии записей в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых	и	вентиляционных	каналов	при	наличии	свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов до устранения указанных причин запрета;

срывать пломбы, установленные изготовителями и газоснабжающими организациями	на	приборах	индивидуального	учета	расхода	газа, отключающих устройствах, газовом оборудовании, баллонах со сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ), нарушать целостность пломбирующего материала и самовольно подключать газоиспользующее оборудование после его отключения газоснабжающими организациями;

4

при газификации жилого дома от ИБУ производить слив СУГ из баллона, наполнение и подогрев баллона, эксплуатировать баллон с утечками газа или признаками износа уплотнительных материалов, механическими повреждениями, передавать баллон с СУГ другим лицам;

нарушать установленные Положением о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования,	утвержденным	постановлением	Совета	Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2007 г. № 1474, ограничения по использованию охранных зон объектов газораспределительной системы;

производить замену баллонов с СУГ на ИБУ при отсутствии удостоверения на право самостоятельной замены баллона, соответствующей записи в техническом паспорте на индивидуальную баллонную установку. Удостоверение о специальной подготовке на право самостоятельной замены баллона выдается газоснабжающей организацией после прохождения потребителем газа соответствующего обучения;

хранить баллоны с СУГ в не подключенном к ИБУ состоянии; устанавливать баллоны с СУГ в жилых помещениях, помещениях без

естественного	освещения,	на	балконах	и	лоджиях,	в	цокольных и подвальных помещениях;

использовать СУГ в баллонах для иных целей, не предусмотренных проектом (эскизом) на монтаж ИБУ;

препятствовать работе системы вентиляции и системы дымоудаления.

Глусская районная энергогазинспекция