Заряжаем электромобиль дома правильно: памятка для владельцев

Электромобили становятся всё популярнее среди автовладельцев благодаря экологичности и экономичности эксплуатации. Однако перед владельцами возникает вопрос зарядки своего транспортного средства в бытовых условиях. Важно соблюдать ряд рекомендаций, чтобы процесс был безопасным и эффективным.

Выбор розетки

Зарядка электрокара возможна от обычной бытовой сети, однако мощность стандартной розетки ограничена значением около 3 кВт/ч (примерно 8-15км/час). Это значит, что полная зарядка аккумулятора большого объёма займёт много часов. При этом следует учитывать, что у вас современная трехпроводная групповая сеть и система заземленияTN-C-S. Для ускоренной зарядки лучше использовать трёхфазную розетку мощностью 11-22 кВт/ч, установив её дополнительно в соответствии с выданными техническими условиями и проектной документацией и, если автомобиль поддерживает быструю зарядку.

Кабель и адаптер

Используйте сертифицированные кабели и адаптеры для подключения автомобиля к домашней электросети. Проверьте совместимость разъёмов и соответствие стандартам безопасности. Некоторые производители авто комплектуют машины специальным набором аксессуаров для домашнего заряда.

Обеспечение вентиляции

Процесс зарядки батареи сопровождается выделением тепла, особенно при высоких токах. Убедитесь, что автомобиль стоит в хорошо проветриваемом месте, предотвращающем перегрев аккумуляторных элементов и возможных повреждений электроники.

Защита от влаги и осадков

При зарядке вне гаража важно исключить попадание воды внутрь зарядного устройства и штепсельного соединения, соответственно степень защиты должна быть IP54. Установите водонепроницаемый чехол или крышу над местом парковки, чтобы избежать короткого замыкания и повреждения техники.

Следуя данным рекомендациям, вы обеспечите комфортную эксплуатацию и безопасность при зарядке электрического транспорта в домашних условиях.

ГЛУССКАЯ РАЙОННАЯ ЭНЕРГОГАЗИНСПЕКЦИЯ