# Памятка по электробезопасности при проведении Новогодних праздников

Яркие огоньки праздничной иллюминации неизменный атрибут Нового года и Рождества. Чтобы не омрачить праздник себе и своим близким, Глусская районная энергогазинспекция рекомендует соблюдать следующие правила: • откажитесь от самодельных электрических гирлянд, применяйте продукцию только заводского производства; • проверьте целостность изоляции проводов; • никогда не оставляйте гирлянды включенными, если уходите из дома или ложитесь спать; • объясните детям, что электрические гирлянды – это не игрушка: их не стоит трогать, а тем более, включать и выключать самим; • не используйте на улице гирлянды и удлинители, предназначенные для работы внутри помещений; • не закрепляйте электрические гирлянды за металлические предметы, трубы отопления. Для обеспечения дополнительной безопасности при использовании праздничной иллюминации снаружи зданий, ее подключение к электрической сети необходимо выполнять через устройства защитного отключения (УЗО). Перед подключением электрической гирлянды к электросети изучите инструкцию по эксплуатации и тщательно ее осмотрите, обратив внимание на: - исправность штепсельной вилки на ее целостность; - наличие и исправность лампочек в патронах гирлянды; - исправность блока питания-контроллера; - возможность использования гирлянды вне помещения (степень защиты должна быть не менее ІР54); - возможность использования гирлянды при низких температурах (из заводского паспорта).

Желаем Вам счастья и успехов в Новом году!