**Несчастные случаи при пользовании газом в быту – следствие собственной беспечности!**

Несмотря на регулярные напоминания потребителям газа о необходимости соблюдения требований Правил пользования газом в быту граждане, к сожалению, продолжают ими пренебрегать, из-за чего происходят несчастные случаи.

**06.03.2023** в жилом доме в г. Минске произошло отравление угарным газом четырех человек, двое из которых несовершеннолетние дети.

Причиной произошедшего послужило пользование газовой колонкой с имеющейся неплотностью (нарушение герметичности) стенок дымового канала.

**08.05.2023** в многоквартирном жилом доме в г. Барановичи пострадала подросток 2011 года рождения. С разрешения матери она самостоятельно разожгла две горелки газовой плиты. Первую горелку она разожгла с целью приготовления вареников: на неё была установлена кастрюля с водой. Затем с целью погреть руки она разожгла вторую горелку газовой плиты. Погрев руки над пламенем, она неосторожно повернулась спиной к газовой плите, в результате чего одежда на спине загорелась. Ребёнок был госпитализирован городскую больницу с диагнозом термический ожог. Непосредственной причиной, явившейся следствием получением ожогов ребенком, стало неосторожное обращение с огнем при пользовании газоиспользующим оборудованием.

**22.05.2023** в г. Бобруйске при приготовления пищи произошло загорание одежды на ребенке 2011 года рождения. Он получил термические ожоги 1-2 степени 7% тела (грудь и спина).

**03.06.2023** в Ляховичском районе, Брестской области при использовании плиты во время приготовления пищи произошло возгорание одежды на гражданине 1972 г.р. С термическими ожогами он доставлен в больницу.

**20.06.2023** в г.Гродно. мужчина 1970 г.р. готовил еду на газовой плите, но в какой-то момент его одежда загорелась. С ожогами 2-3 степени 20% тела он был госпитализирован в Гродненскую больницу скорой помощи. Спустя почти месяц мужчина умер.

**28.10.2023** в Каменецком районе, Брестской области оставление без присмотра работающего газоиспользующего оборудования привело к пожару. Пострадавшая доставлена с ожогами 2% лица и рук в Каменецкую ЦРБ.

**29.10.2023** в Осиповичском районе, Могилевской области потребитель покинул помещение, оставив без присмотра работающее газоиспользующее оборудование. В результате чего обгорело помещение кухни и фронтон крыши дома.

Главной причиной данных происшествий является нарушения правил пользования газом в быту.

Во избежание подобных ситуаций ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием - детей до 14 лет, недееспособных лиц, признанных таковыми в установленном порядке, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;

• пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, при обнаружении запаха газа, неисправности газопроводов, отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности;

• оставлять открытыми вентили баллонов (если баллон установлен в помещении), краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, после окончания пользования газоиспользующим оборудованием;

• оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного соответствующей автоматикой безопасности;

• использовать для обогрева помещений газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи;

• производить самовольное подключение, отключение газоиспользующего оборудования и его перестановку с применением сварки, а также переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборку этого оборудования и его ремонт, вмешиваться в работу индивидуальных приборов учета расхода газа;

• привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и использовать их в качестве опор;

• сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;

• использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование;

• применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, газоиспользующего оборудования;

• подсоединять к газоиспользующему оборудованию самодельные горелки и другие приспособления;

• эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, а также без наличия актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, выдаваемых специализированной организацией, или при просроченных таких актах либо отсутствии записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов;

• срывать пломбы, установленные изготовителями и газоснабжающими организациями на индивидуальных приборах учета расхода газа, отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, нарушать целостность пломбирующего материала и самовольно подключать газоиспользующее оборудование после его отключения газоснабжающими организациями;

• при газификации жилого дома от ИБУ производить слив СУГ из баллона, наполнение и подогрев баллона, эксплуатировать баллон с утечками газа или признаками износа уплотнительных материалов, механическими повреждениями, передавать баллон с СУГ другим лицам;

• пользоваться газоиспользующим оборудованием с истекшим сроком эксплуатации при отсутствии положительных результатов его диагностики;

• нарушать установленные законодательством ограничения по использованию

• производить замену баллонов с СУГ на ИБУ при отсутствии удостоверения на право самостоятельной замены баллона, соответствующей записи в техническом паспорте по форме, определенной в Приложении 2 к настоящим Правилам. Удостоверение о специальной подготовке на право самостоятельной замены баллона выдается газоснабжающей организацией после прохождения потребителем газа соответствующего инструктажа;

• хранить баллоны с СУГ в не подключенном к ИБУ состоянии;

• устанавливать баллоны с СУГ в жилых комнатах, помещениях без естественного освещения;

• использовать СУГ в баллонах для иных целей, не предусмотренных проектом (эскизом) на монтаж ИБУ.

Кроме того, при появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующем оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации (104). При этом в помещении запрещается пользоваться открытым огнем, электрозвонками, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы.

Берегите себя и своих близких, следите за исправностью газового оборудования, не прибегайте к его самостоятельной установке или ремонту!

Глусскай районная энергогазинспекция