Государственное учреждение

«Государственный энергетический и газовый надзор»

(Госэнергогазнадзор)

Филиал государственного учреждения

«Государственный энергетический и газовый надзор»

по Могилевской области

Информационное письмо

«Об обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения

избирательных участков»

В связи с проведением 25 февраля 2024 года выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва и депутатов местных Советов двадцать девятого созыва(далее – Выборы) в целях соблюдения мер электробезопасности филиал Госэнергогазнадзора по Могилевской области напоминает, что для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения избирательных участков необходимо:

1.Назначить лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию электроустановок объектов, задействованных в проведении Выборов.

2.Обеспечить постоянное дежурство электротехнического персонала на время проведения выборов.

3. Исключить доступ посторонних лиц  к объектам энергоснабжения.

4.На каждом объекте вывесить (обновить) однолинейную схему электроснабжения, подписанную лицом, ответственным за электрохозяйство организации.

5.Проверить исправность подготовленных к подключению переносных и передвижных электроприемников (холодильников, печей СВЧ, софитов,  аудио- и видеоаппаратуры, оборудования сцен и др.), кабелей, удлинителей,  сроки действия протоколов электрофизических измерений (при необходимости провести очередные испытания и измерения). При возможности, обеспечить электропитание розеточных групп, предназначенных для  подключению переносных и передвижных электроприемников,  через устройство защитного отключения (УЗО).

6.Укомплектовать электротехнический персонал средствами защиты, слесарно-монтажным инструментом с изолирующими рукоятками, необходимыми электротехническими материалами.

7.Укомплектовать электрощитовые запасом плавких вставок, автоматических выключателей, запчастей.

Инспекцией Госэнергогазнадзора будет проведен осмотр электроустановок избирательных участков с выдачей рекомендаций по результатам осуществления осмотра.

Отчет о готовности к проведению выборов в срок до 15.02.2024г направить по адресу: ул. Жижкевича д.8, 213879 г.п.Глуск или на электронную почту: Glysskaya.regi@gosenergogaznadzor.by

Филиал Госэнергогазнадзора по Могилевской области